| TCVN | - T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

DT2 TCVN ………:2019

- Xuất bản lần 1

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SULFUR AMINO ACID

BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION

Determination of sulfur amino acids by ion exchange chromatographic method

HÀ NỘI – 2019

- Lời nói đầu

TCVN..........:2019 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 985.28, Sulfur Amino Acids in Food. Feed Ingredients and Processed Foods. Ion Exchange  Chromatographic Method;

TCVN..........:2019 do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A	                               TCVN           :2019

Xác định hàm lượng sulfur amino acid bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion

## Determination of sulfur amino acids by ion exchange chromatographic method

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng các axit amin có chứa lưu huỳnh (axit cysteic và methionin sulfon) trong thực phẩm bằng sắc ký trao đổi ion.

2  Nguyên tắc

Protein trong mẫu được oxy hóa bằng axit performic tạo thành axit cysteic và methionin sulfon, sau đó thủy phân với dung dịch HCl 6 M. Axit cysteic và methionin sulfon được xác định bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion.

3   Thuốc thử

Chỉ sử dụng các thuốc thử loại tinh khiết phân tích và nước sử dụng là nước cất và nước đã khử ion, trừ khi có quy định khác.

3.1   Hydro peroxit (H2O2), 30 %.

3.2   Axit formic (CH2O2), 88 %.

3.3   Axit performic (CH2O3)

Thêm 1 phần thể tích hydroperoxit 30 % (3.1) vào 9 phần thể tích axit formic 88 % (3.2) trong chai thủy tinh có nắp đậy, để yên hỗn hợp ở nhiệt độ phòng trong 1 h, thỉnh thoảng lắc nhẹ. Sau đó để trong bể nước đá 30 min. Chuẩn bị dung dịch mới trước khi sử dụng.

3.4   Axit clohydric (HCl), 6 M

Pha loãng dung dịch axit clohydric 37 % với nước đã khử ion theo tỉ lệ 1:1.

3.5  Axit bromhydric (HBr), 48 %.

3.6  1- Octanol.

3.7  1- Propanol.

3.8  Natri hydroxit (NaOH), 2 M

Hòa tan 40 g natri hydroxit trong nước, chuyển vào bình định mức 500 ml và thêm nước đến vạch.

3.9   Natri xitrat ngậm hai phân tử nước (C6H5Na3O7.2H2O).

3.10   Thiodiglycol (C4H10SO2).

3.11   Đệm bảo quản “pHix” (ví dụ: Pierce Chemical Co).

3.12   Dung dịch đệm xitrat

3.12.1   Dung dịch đệm nạp natri xitrat ngậm hai phân tử nước, pH 2,2

Hòa tan 176,6 g natri xitrat ngậm hai phân tử nước (3.9) trong 180 ml thiodiglycol (3.10) và 140 ml axit clohydric 6 M (3.4), thêm 36 giọt dung dịch đệm bảo quản “pHix” (3.11). Chỉnh pH đến 2,2 ± 0,05 bằng axit clohydric 6 M (3.4) và thêm nước đến 9 L. Lọc qua màng lọc cỡ lỗ 0,45 µm (4.8).

3.12.2   Dung dịch đệm rửa giải natri xitrat 0,17 M, pH 2,85

Hòa tan 16,67 g natri xitrat ngậm hai phân tử nước (3.9) trong 50 ml 1-propanol (3.7), 5 ml thiodiglycol (3.10), thêm 4 giọt đệm bảo quản “pHix” (3.11) và 10 ml axit clohydric đặc. Chỉnh pH tới 2,85 ± 0,02 bằng axit clohydric 6 M (3.4) và thêm nước đến 1 L. Lọc hai lần qua màng lọc cỡ lỗ 0,45 µm (4.8).

3.12.3   Dung dịch đệm rửa giải natri xitrat 0,2 M, pH 4,25 (ví dụ: Pierce Chemical Co. hoặc tương đương).

Lọc dung dịch hai lần qua màng lọc cỡ lỗ 0,45 µm (4.8).

3.13   Dung dịch chuẩn axit cysteic và methionin sulfon, 2,5 µmol/ml

Hòa tan 93,6 mg axit L-cysteic (ví dụ: Sigma Chemical Co. hoặc tương đương), 90,6 mg L-methionin sulfon (ví dụ: ICN K&K Laboratories Inc., hoặc tương đương) và 1 giọt đệm bảo quản “pHix” (3.11), chuyển vào bình định mức 200 ml và thêm nước đến vạch.

3.14   Dung dịch nội chuẩn norleucin

3.14.1   Dung dịch chuẩn gốc, 10 µmol/ml

Hòa tan 0,328 mg norleucin trong nước, chuyển vào bình định mức 250 ml và thêm nước đến vạch.

3.14.2   Dung dịch chuẩn làm việc, 1,5 µmol/ml

Pha loãng 75 ml dung dịch chuẩn gốc (3.14.1) thành 500 ml với nước.

3.15   Dung dịch chuẩn hỗn hợp các axit amin

Hòa tan 1,77 g axit L-aspartic, 0,40 g L-threonin, 0,53 g L-serin, 0,58 g L-valin, 0,66 g L-isoleucin,              1,32 g L-leucin, 0,38 g glycin, và 0,45 g L-alanin trong nước, chuyển vào bình định mức 1 L và thêm nước đến vạch.

4   Thiết bị, dụng cụ

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thiết bị và dụng cụ thông thường của phòng thử nghiệm và cụ thể như sau:

4.1  Thiết bị sắc ký trao đổi ion, Dionex D-500 hoặc tương đương, hoạt động theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

4.2  Cột sắc ký, bằng thép không gỉ, kích thước 50 cm x 1,75 mm, chứa hạt trao đổi cation D-5A (ví dụ, Dionex Corp. hoặc tương đương).

4.3   Máy ly tâm.

4.4   Máy cô quay chân không.

4.5   Bình đun sôi, dung tích 125 ml.

4.6   Pipet.

4.7   Máy lắc ngang.

4.8   Màng lọc, cỡ lỗ 0,45 µm.

5   Lấy mẫu

Mẫu gửi đến phòng thử nghiệm phải là mẫu đại diện. Mẫu không bị hư hỏng hoặc biến đổi trong suốt quá trình vận chuyển hoặc bảo quản.

Việc lấy mẫu không qui định trong tiêu chuẩn này. Xem tiêu chuẩn cụ thể có liên quan đến sản phẩm. Nếu chưa có tiêu chuẩn cụ thể liên quan đến sản phẩm thì các bên có liên quan nên thoả thuận với nhau về vấn đề này.

6   Chuẩn bị phần mẫu thử

Nghiền nhỏ mẫu và trộn đều kỹ. Cân phần mẫu thử thích hợp chứa từ 7,5 mg đến 25 mg protein cho vào bình đun sôi 125 ml (4.5). Dùng pipet lấy 2,00 ml dung dịch chuẩn axit cysteic và methionin sulfon (3.13) cho vào từng bình đun sôi 125 ml (chuẩn bị 2 bình khác nhau) và làm khô bằng máy cô quay chân không ở nhiệt độ 37 0C.

7   Cách tiến hành

7.1   Chuẩn bị thủy phân oxy hóa mẫu thử

Đặt bình chứa phần mẫu thử và các chất chuẩn đã chuẩn bị vào bể nước đá trong 30 min. Thêm 10 ml axit performic lạnh (3.3) vào mỗi bình, không lắc xoáy, đóng chặt nắp và để trong bể nước đá 16 h.

Thêm vào mỗi bình 3 ml axit bromhydric 48 % (3.5) và 3 giọt 1-octanol (3.6), lắc nhẹ và để yên trong bể nước đá 30 min. Làm bay hơi đến khô ở 37 oC trong bộ cô quay chân không. Thêm 15 ml axit clohydric 6 M (3.4), thổi khí nitơ khô trong 1 min, đóng chặt nắp và để trong tủ sấy ở nhiệt độ 110 oC ± 0,5 oC trong 18 h.

Lấy bình ra, để nguội, thêm 4,0 ml dung dịch chuẩn làm việc (3.14.2), 8 ml nước và 3 giọt 1-octanol (3.6). Làm bay hơi đến khô ở nhiệt độ nhỏ hơn 50 oC trong bộ cô quay chân không. Lặp lại bước thêm 8 ml nước và làm bay hơi thêm hai lần nữa. Thêm 15 ml dung dịch đệm nạp natri xitrat (3.12.1) và lắc bằng máy lắc ngang (4.7) trong 30 min. Chỉnh pH đến 2,2 ± 0,05 với natri hydroxit 2M (3.8). Thêm tiếp 1,5 ml dung dịch chuẩn hỗn hợp các axit amin (3.15) vào bình cầu có chứa sẵn chuẩn axit cysteic và methionin sulfon. Chuyển toàn bộ dung dịch thử và các chất chuẩn trong các bình cầu sang bình định mức 25 ml, rửa bình cầu và thêm dung dịch đệm nạp natri xitrat (3.12.1) đến vạch. Lọc các dịch thu được này qua giấy lọc sợi thủy tinh (ví dụ: Whatman hoặc loại tương đương), cho vào ống ly tâm. Tiến hành ly tâm 15 000 r/min trong 5 min.

7.2   Xác định

Cho dung dịch thử hoặc chất chuẩn (7.1) sau ly tâm vào các lọ chứa mẫu của thiết bị phân tích axit amin. Vận hành thiết bị phân tích acid amin theo hướng dẫn của nhà sản xuất và bơm các dung dịch chuẩn axit cysteic và methionin sulfon. Chỉnh điều kiện sắc ký để thu được độ phân giải lớn hơn 90 % của pic methionin sulfon. Lần lượt bơm 40 µl dung dịch các mẫu thử và chất chuẩn. Bơm các dung dịch chuẩn tại thời điểm bắt đầu, kết thúc và sau mỗi 5 lần bơm dung dịch thử.

8  Tính kết quả

Tính diện tích pic (không tính chiều cao) của axit cysteic và methionin sulfon trong các phần mẫu thử và chất chuẩn.

Hệ số đáp ứng đối với axit cysteic, Kc, được tính theo Công thức (1):

Kc = SiSc0,225Mc100		 		(1)

Trong đó:

Si 	là diện tích pic của chất nội chuẩn;

Sc 	là diện tích của axit cysteic trong mẫu chuẩn;

0,2	là nồng độ của axit cysteic chuẩn bị theo Điều 6, tính bằng micromol trên mililit (µmol/ml);

25	là thể tích bình định mức, tính bằng mililit (ml);

Mc 	là khối lượng phân tử của axit cysteic, tính bằng microgam trên micromol (µg/µmol); (trường hợp này: 121,2 µg/µmol).

Hệ số đáp ứng đối với methionin sulfon (Km) được tính theo Công thức (2):

Km = SiSc0,225Mm100				(2)

Trong đó:

Mm 	là khối lượng phân tử của axit cysteic, tính bằng microgam trên micromol (µg/µmol); (trường hợp này 149,2 µg/µmol);

Hàm lượng cystein trong mẫu, X, tính bằng phần trăm, %, được tính theo Công thức (3):

X = Kc×ScSi×m×1000					(3)

Trong đó:

Kc 	là hệ số đáp ứng đối với axit cysteic;

Sc 	là diện tích của axit cysteic trong mẫu thử;

Si 	là diện tích của chất nội chuẩn;

m	 là khối lượng mẫu thử, tín bằng miligam (mg);

1000 	là hệ số chuyển đổi đơn vị từ microgam (µg) sang miligam (µg/mg).

Hàm lượng methionin trong mẫu, Y, tính bằng phần trăm, %, được tính theo Công thức (4):

X = Km×ScSi×m×1000					(4)

9  Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải ghi rõ:

–  mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu thử;

–  phương pháp lấy mẫu đã sử dụng, nếu biết;

–  viện dẫn tiêu chuẩn này;

–  tất cả các chi tiết thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này, hoặc tuỳ ý lựa chọn cùng với các chi tiết bất thường nào khác có thể ảnh hưởng đến kết quả;

–  kết quả thử nghiệm thu được.

______________________