| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

Dự thảo 2 TCVN …. :2019

Xuất bản lần 1

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE –                                  XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHONDROITIN SULFAT BẰNG   PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO VỚI DETECTOR UV SAU KHI THỦY PHÂN BẰNG ENZYM

## Dietary supplements –

## Determination of chondroitin sulfate content by high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection after enzymatic hydrolysis

HÀ NỘI – 2019

Lời nói đầu

TCVN .... :2019 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 2015.11  Chondroitin sulfate content in raw materials and dietary supplements. High-performance liquid chromatography with ultraviolet detection after enzymatic hydrolysis;

TCVN …. :2019 do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A	                               TCVN .... :2019

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe – Xác định hàm lượng chondroitin sulfat bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với     detector UV sau khi thủy phân bằng enzym

### Dietary supplements – Determination of chondroitin sulfate content by high-performance            liquid chromatography with ultraviolet detection after enzymatic hydrolysis

- Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng chondroitin sulfat (CS) trong nguyên liệu thô và thực phẩm bảo vệ sức khỏe (viên nang cứng, viên nén, viên nhai, viên nang mềm và dạng lỏng) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector UV sau khi thủy phân bằng enzym.

- Nguyên tắc

Chất phân tích được chiết bằng nước, tạo dẫn xuất với enzym Chondroitinase ACII ở 37 ºC/3 h và phân tích trên thiết bị sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) ở bước sóng 240 nm.

- Thuốc thử và vật liệu thử

Tất cả thuốc thử được sử dụng phải là loại tinh khiết phân tích, dùng cho sắc ký lỏng hiệu năng cao hoặc có chất lượng tương đương. Nước sử dụng phải là nước cất hai lần hoặc nước có độ tinh khiết tương đương, trừ khi có quy định khác.

3.1   Dung môi

3.1.1   Axetonitril.

3.1.2   Axit clohydric đặc.

3.2  Tetrabutylamoni bisulfat, độ tinh khiết ≥ 99,0 %, ví dụ: Cat. No. 86868 của Sigma-Aldrich ).

3.3   Tris-(hydroxymethyl)aminometan (TRIS), ví dụ: Cat. No. T-1503 của Sigma-Aldrich 1).

3.4   Natri axetat, dạng khan, ví dụ: Cat. No. S-8750 của Sigma-Aldrich 1).

3.5   Axit axetic băng, ví dụ: Cat. No. A-0808 của Sigma-Aldrich 1).

3.6   Natri clorua.

3.7   Albumin từ huyết thanh bò, 1x đã kết tinh, 97 %, ví dụ: Cat. No. A-4378 của Sigma-Aldrich 1).

3.8   Chondroitinase AC II, 5 đơn vị, ví dụ: Cat. No. 100335-1A của Seikagaku America ).

3.9   Pha động A

Cân 340 mg tetrabutylamoni bisulfat (3.2), chuyển vào bình định mức 1 000 ml (4.11). Hòa tan hoàn toàn bằng nước và thêm nước đến vạch. Đưa bình vào bể rung siêu âm (4.4) để loại khí.

3.10   Pha động B

Cân 340 mg tetrabutylamoni bisulfat (3.2), chuyển vào bình định mức 1 000 ml (4.11) và hòa tan hoàn toàn trong 330 ml nước. Thêm axetonitril (3.1.1) đến vạch. Đưa bình vào bể rung siêu âm (4.4) để loại khí và lọc qua thiết bị lọc (4.10).

3.11   Dung dịch axit clohydric, 0,12 M

Lấy cẩn thận 1 ml axit clohydric đặc (3.1.2) cho vào 99 ml nước và trộn đều.

3.12   Dung dịch axit clohydric, 6 M

Lấy cẩn thận 50 ml axit clohydric đặc (3.1.2) cho vào 50 ml nước và trộn đều.

3.13   Dung dịch đệm TRIS

Cân lần lượt 3 g TRIS (3.3), 2,4 g natri axetat (3.4), 1,46 g natri clorua (3.6) và 50 mg tinh thể albumin từ huyết thanh bò (3.7), hòa tan vào 100 ml dung dịch axit clohydric 0,12 M (3.11). Chỉnh pH đến 7,3 bằng dung dịch axit clohydric 6 M (3.12).

3.14   Dung dịch enzym

Hòa tan 5 đơn vị chondroitinase AC II (3.8) trong 0,5 ml nước. Bảo quản ở nhiệt độ thấp hơn 0 °C.

3.15   Dung dịch pha loãng

Chuẩn bị ít nhất 20 ml dung dịch pha loãng chứa 80 % pha động A (3.9) và 20 % pha động B (3.10).

3.16   Chất chuẩn, xem Bảng 1

Độ tinh khiết của chất chuẩn theo chứng nhận phân tích của nhà cung cấp. Độ tinh khiết này được xác định bằng phương pháp sắc ký, độ ẩm và lượng dung môi dư. Không cần xác định lại độ tinh khiết của chất chuẩn.

Bảng 1 – Các chất chuẩn

| Tên chất chuẩn | Kí hiệu | Ví dụ về nhà cung cấp ) |
| --- | --- | --- |
| 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(β-D-gluco-4-enepyranosyluronic acid)-D-galactose | ΔDi-0S | Sigma |
| 2-Acetamido-2-deoxy-3-O(β-D-gluco-4-enepyranosyluronic acid)-4-O-sulfo-D-galactose | ΔDi-4S | Sigma |
| 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(β-D-gluco-4-enepyranosyluronic acid)-6-O-sulfo-D-galactose | ΔDi-6S | Sigma |
| 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(2-O-sulfo-β-D-gluco-4-enepyranosyluronic acid)-6-O-sulfo-D-galactose | ΔDi-di(2,6)S | ICN a) |
| 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(β-D-gluco-4-enepyranosyluronic acid)-4,6-di-O-sulfo-D-galactose | ΔDi-di(4,6)S | ICN |
| 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(2-O-sulfo-β-D-gluco-4-enepyranosyluronic acid)-4,6-di-O-sulfo-D-galactose | ΔDi-tri(2,4,6)S | ICN |
| a) Hiện nay là MP Biomedicals (Solon, OH, USA). |

3.17   Dung dịch chuẩn hiệu chuẩn thiết bị

3.17.1   Dung dịch chuẩn gốc

Cân chính xác khoảng 2 mg chất chuẩn ΔDi-0S, 10 mg mỗi chất chuẩn ΔDi-4S và ΔDi-6S (xem Bảng 1), chuyển vào bình định mức 50 ml (4.11). Hòa tan hoàn toàn bằng nước và thêm nước đến vạch.

3.17.2   Dung dịch chuẩn làm việc

Từ dung dịch chuẩn gốc (3.17.1), chuẩn bị một dãy các dung dịch chuẩn làm việc có nồng độ ΔDi-4S và ΔDi-6S khoảng 2, 8, 20, 40 và 100 μg/ml và nồng độ ΔDi-0S tương ứng 0,4, 1,6, 4, 8 và 20 μg/ml theo Bảng 2.

Bảng 2 – Chuẩn bị các dung dịch chuẩn làm việc hiệu chuẩn thiết bị

| Số thứ tự | Thể tích dung dịch chuẩn gốc (3.17.1) được lấy, ml | Thể tích cuối cùng (dung tích bình định mức), ml |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 10 | 50 |
| 3 | 5 | 50 |
| 4 | 2 | 50 |
| 5 | 1 | 100 |

3.18   Vật liệu đối chứng CS, từ khí quản bò, ví dụ: từ Bioiberica ).

- Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và cụ thể như sau:

4.1   Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao, gồm bơm tự động Beckman 126 ), detector UV mảng diod số 168, bộ lấy mẫu tự động 507e và phần mềm 32 Karat.

4.2   Cột sắc ký, ví dụ: Phenomenex Synergi Polar-RP ), đường kính trong 4,6 mm × chiều dài 150 mm, cỡ hạt 4 μm.

4.3   Cân phân tích, có thể cân chính xác đến 0,01 mg.

4.4   Bể rung siêu âm.

4.5   Máy đo pH, có thể đo chính xác đến 0.01 đơn vị pH.

4.6   Tủ ấm, có thể cài đặt ở 37 °C.

4.7   Lọ vial, dung tích 2 ml, có nắp và septa (màng phủ teflon).

4.8   Insert, 200 μl, phù hợp với lọ vial.

4.9   Bơm bơm mẫu, có thể phân phối các thể tích 25 μl, 100 μl và 500 μl.

4.10   Thiết bị lọc, sử dụng màng lọc PTFE 0,2 μm.

4.11   Bình định mức, dung tích 50 ml, 100 ml và 1 000 ml.

4.12   Pipet tự động, có thể phân phối các thể tích thích hợp.

- Lấy mẫu

Việc lấy mẫu không được quy định trong tiêu chuẩn này.

Mẫu gửi đến phòng thử nghiệm phải đúng là mẫu đại diện và không thay đổi trong suốt quá trình vận chuyển hoặc bảo quản.

- Cách tiến hành

6.1   Chuẩn bị dung dịch đối chứng CS

Cân chính xác khoảng 100 mg mẫu đối chứng CS (3.18) vào bình định mức 50 ml (4.11). Thêm khoảng 30 ml nước và rung siêu âm trong bể (4.4) khoảng 15 min cho đến khi tan hoàn toàn. Thêm nước đến vạch, trộn đều và ghi nhãn Dung dịch đối chứng 1.

6.2   Chuẩn bị dung dịch thử

6.2.1   Nguyên liệu thô

Cân chính xác khoảng 200 mg mẫu nguyên liệu thô CS vào bình định mức 100 ml (4.11). Thêm 60 ml nước và rung siêu âm trong bể (4.4) cho đến khi mẫu tan hoàn hoàn (khoảng 15 min). Thêm nước đến vạch. Lắc đều và ghi nhãn Dung dịch thử 1.

6.2.2   Viên nén

Cân 20 viên nén mẫu thử, tính khối lượng trung bình mỗi viên, sau đó trộn đều. Cân chính xác khoảng 200 mg mẫu đã nghiền, cho vào bình định mức 100 ml (4.11). Thêm khoảng 60 ml nước và rung siêu âm trong bể (4.4) cho đến khi mẫu tan hoàn hoàn (khoảng 15 min). Thêm nước đến vạch. Lắc đều, lọc khoảng 1 ml đến 2 ml dung dịch qua màng lọc PTFE 0,2 μm (4.10) và ghi nhãn Dung dịch thử 1.

6.2.3   Viên nang

Cân 20 viên nang mẫu thử, tính khối lượng trung bình mỗi viên. Gom lượng chứa trong các viên nang (sử dụng miếng gạc hoặc bộ thổi khí để làm sạch vỏ nang) và trộn đều. Tiến hành tương tự viên nén (xem 6.2.2).

6.2.4   Sản phẩm công thức dạng lỏng

Trộn kỹ đề đồng nhất mẫu. Cân chính xác mẫu tương đương với khoảng 200 mg CS vào bình định mức 100 ml (4.11). Thêm 60 ml nước và rung siêu âm trong bể (4.4) cho đến khi mẫu tan hoàn hoàn (khoảng 15 min). Thêm nước đến vạch. Lắc đều, lọc qua màng lọc PTFE 0,2 μm (4.10) và ghi nhãn Dung dịch thử 1.

6.3   Thủy phân mẫu thử và mẫu kiểm soát bằng enzym

Hút 20 μl dung dịch đệm TRIS (3.13), 30 μl dung dịch enzym (3.14) và 20 μl Dung dịch đối chứng 1 (xem 6.1) hoặc Dung dịch thử 1 (xem 6.2) vào lọ vial 2 ml (4.7) với insert 200 μl (4.8). Ủ lọ vial ở 37°C trong 3 h trong tủ ấm (4.6). Sau đó lấy ra để nguội ở nhiệt độ phòng.

Dùng pipet tự động (4.12) chuyển toàn bộ mẫu trong insert sang lọ vial khác, tráng insert bằng chính xác 100 μl pha động A (3.9). Thêm chính xác 830 μl pha động A, lắc đều và ghi nhãn Dung dịch đối chứng 2 hoặc Dung dịch thử 2.

6.4   Xác định

6.4.1   Điều kiện vận hành HPLC

Các điều kiện vận hành sau đây được cho là thích hợp:

-  Tốc độ dòng: 		1,1 ml/min;

-  Nhiệt độ cột: 		ổn định;

-  Thể tích bơm mẫu: 		30 μl;

-  Bước sóng phát hiện: 	240 nm;

-  Chương trình gradient:

Bảng 3 – Chương trình gradient

| Thời gian, min | Pha động A, % | Pha động B, % |
| --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 20 |
| từ 0 đến 7,0 | 35 | 65 |
| từ 7,0 đến 12,0 | 35 | 65 |
| từ 12 đến 12,5 | 80 | 20 |

6.4.2   Bơm dung dịch và đo độ hấp thụ

Cân bằng hệ thống HPLC (4.1) bằng các pha động (3.9 và 3.10) trong ít nhất 30 min cho đến khi thu được đường nền ổn định.

Bơm mỗi dung dịch chuẩn làm việc (3.17.2) và dung dịch thử (6.3) vào hệ thống HPLC (4.1). Sau mỗi 20 lần bơm dung dịch thử hoặc sau khi bơm xong tất cả dung dịch thử, bơm riêng từng dung dịch chuẩn.

Sau khi thiết bị đã ổn định, tiến hành đo độ hấp thụ quang của các dung dịch đã bơm.

6.4.3   Đường chuẩn

Bơm từng dãy 5 dung dịch hiệu chuẩn thiết bị (3.17.2). Sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính để xác định độ dốc, giao điểm với trục tung và hệ số tương quan r2 của đường chuẩn đối với các chất chuẩn ΔDi-0S, ΔDi-4S và ΔDi-6S. Giá trị r2 phải lớn hơn 0,995 đối với ΔDi-0S và lớn hơn 0,998 đối với ΔDi-2S, ΔDi-6S. Hệ số đuôi của mọi thành phần trong dải tuyến tính phải trong khoảng từ 0,80 đến 1,5.

6.4.4   Độ thu hồi

Bơm Dung dịch đối chứng 2 và tính hàm lượng CS trong vật liệu đối chứng theo Điều 7. Độ thu hồi phải trong khoảng ± 3 % so với mức công bố.

- Tính kết quả

7.1   Hàm lượng ΔDi-0S

Hàm lượng ΔDi-0S (phần CS chưa sulfat hóa) trong mẫu thử, X0, biểu thị bằng microgam trên gam (μg/g), được tính theo Công thức (1):

(1)

trong đó:

P0 	là diện tích peak ΔDi-0S của mẫu thử;

b0 	là hệ số cắt của đường chuẩn ΔDi-0S;

m0 	là độ dốc của đường chuẩn ΔDi-0S;

V 	là thể tích định mức của Dung dịch thử 1, tính bằng mililit (ở đây V = 100 ml);

W 	là khối lượng phần mẫu thử, tính bằng gam (g);

D 	là hệ số pha loãng (ở đây D = 50).

7.2   Hàm lượng ΔDi-4S

Hàm lượng ΔDi-4S (phần CSA) trong mẫu thử, X4, biểu thị bằng microgam trên gam (μg/g), được tính theo Công thức (2):

(2)

trong đó:

P4 	là diện tích peak ΔDi-4S của mẫu thử;

b4 	là hệ số cắt của đường chuẩn ΔDi-4S;

m4 	là độ dốc của đường chuẩn ΔDi-4S;

V, W, D như nêu trong 7.1.

7.3   Hàm lượng ΔDi-6S

Hàm lượng ΔDi-6S (phần CSC) trong mẫu thử, X6, biểu thị bằng microgam trên gam (μg/g), được tính theo Công thức (3):

(3)

trong đó:

P6 	là diện tích peak ΔDi-6S của mẫu thử;

b6 	là hệ số cắt của đường chuẩn ΔDi-6S;

m6 	là độ dốc của đường chuẩn ΔDi-6S;

V, W, D như nêu trong 7.1.

7.4   Hàm lượng ΔDi-di(2,6)S

Hàm lượng ΔDi-di(2,6)S trong mẫu thử, X2,6, biểu thị bằng microgam trên gam (μg/g), được tính theo Công thức (4):

(4)

trong đó:

P2,6 	là diện tích peak ΔDi-di(2,6)S của mẫu thử;

b6, m6 như nêu trong 7.3;

V, W, D như nêu trong 7.1;

F 	là hệ số chuyển đổi khối lượng phân tử giữa ΔDi-6S và ΔDi-di(2,6)S (ở đây F = 1,190).

7.5   Hàm lượng ΔDi-di(4,6)S

Hàm lượng ΔDi-di(4,6)S trong mẫu thử, X4,6, biểu thị bằng microgam trên gam (μg/g), được tính theo Công thức (5):

(5)

trong đó:

P4,6 	là diện tích peak ΔDi-di(4,6)S của mẫu thử;

b6, m6 như nêu trong 7.3;

V, W, D như nêu trong 7.1;

F 	là hệ số chuyển đổi khối lượng phân tử giữa ΔDi-6S và ΔDi-di(4,6)S (ở đây F = 1,190).

7.6   Hàm lượng ΔDi-tri(2,4,6)S

Hàm lượng ΔDi-tri(2,4,6)S trong mẫu thử, X2,6,6, biểu thị bằng microgam trên gam (μg/g), được tính theo Công thức (6):

(6)

trong đó:

P2,6,6 	là diện tích peak ΔDi-tri(2,4,6)S của mẫu thử;

b6, m6 như nêu trong 7.3;

V, W, D như nêu trong 7.1;

F 	là hệ số chuyển đổi khối lượng phân tử giữa ΔDi-6S và ΔDi-tri(2,4,6)S (ở đây F = 1,380).

7.7   Hàm lượng CS tổng số

Hàm lượng CS tổng số trong mẫu thử, X, biểu thị bằng microgam trên gam (μg/g), được tính theo Công thức (7):

X = X0 + X4 + X6 + X2,6 + X4,6 + X2,4,6				(7)

7.8   Hàm lượng CS trong các nền mẫu chế phẩm

a)  Hàm lượng CS trong mẫu viên nén, XT, biểu thị bằng microgam trên viên (μg/viên), được tính theo Công thức (8):

(8)

trong đó:

X 	là hàm lượng CS trong mẫu thử, tính bằng microgam trên gam (μg/g);

WT 	là khối lượng trung bình của các viên nén (xem 6.2.2), tính bằng gam (g).

b)  Hàm lượng CS trong mẫu viên nang, XC, biểu thị bằng microgam trên viên (μg/viên), được tính theo Công thức (9):

(9)

trong đó:

WC 	là khối lượng trung bình của lượng chứa trong các viên nang (xem 6.2.3), tính bằng gam (g).

c)  Hàm lượng CS trong mẫu sản phẩm công thức dạng lỏng, XL, biểu thị bằng miligam trên mililit (mg/ml), được tính theo Công thức (10):

(10)

trong đó:

SG	là khối lượng riêng của mẫu thử (xem 6.2.4), tính bằng gam trên mililit (g/ml).

- Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm ít nhất các thông tin sau:

–  mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu thử;

–  phương pháp lấy mẫu đã sử dụng, nếu biết;

–  phương pháp thử đã dùng, viện dẫn tiêu chuẩn này;

–  tất cả các chi tiết thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này, hoặc tuỳ ý lựa chọn cùng với các chi tiết bất thường nào khác có thể ảnh hưởng đến kết quả;

–  kết quả thử nghiệm thu được.

Phụ lục A

(Tham khảo)

Sắc đồ điển hình của hỗn hợp dung dịch chuẩn và một số nền mẫu

CHÚ DẪN :

(1) ΔDi- 0S (2,5 min), 	(2) ΔDi-6S (5,9 min), 	(3) ΔDi-4S (6,3 min)

Hình A.1 – Ví dụ về sắc đồ của hỗn hợp dung dịch chuẩn

CHÚ DẪN :

(1) ΔDi- 0S, (2) ΔDi-6S, (3) ΔDi-4S

Hình A.2 – Ví dụ về sắc đồ của mẫu khí quản bò

CHÚ DẪN :

(1) ΔDi-0S, (2) ΔDi-6S, (3) ΔDi-4S, (4) Δdi-di(2,6)S và (5) Δdi-di(4,6)S.

Hình A.3 – Ví dụ về sắc đồ của mẫu vây cá mập

____________________________

# Footnotes

)  Sản phẩm của Sigma-Aldrich (Fluka, St. Louis, MO, USA; http://www.sigma-aldrich.com). Đây là ví dụ về sản phẩm thương mại sẵn có và thích hợp. Thông tin này nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng tiêu chuẩn và không ấn định phải sử dụng sản phẩm nêu trên. Có thể sử dụng các sản phẩm tương tự nếu cho kết quả tương đương.

)  Sản phẩm của Seikagaku America/Associates of Cape Cod (East Falmouth, MA, USA; http://www. acciusa.com). Đây là ví dụ về sản phẩm thương mại sẵn có và thích hợp. Thông tin này nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng tiêu chuẩn và không ấn định phải sử dụng sản phẩm nêu trên. Có thể sử dụng các sản phẩm tương tự nếu cho kết quả tương đương.

)  Đây là ví dụ về các nhà cung cấp sản phẩm thương mại sẵn có và thích hợp. Thông tin này nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng tiêu chuẩn và không ấn định phải sử dụng sản phẩm của các nhà cung cấp này. Có thể sử dụng các sản phẩm tương tự nếu cho kết quả tương đương.

)  Bioiberica (Barcelona, Tây Ban Nha) là ví dụ về các nhà cung cấp sản phẩm thương mại sẵn có và thích hợp. Thông tin này nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng tiêu chuẩn và không ấn định phải sử dụng sản phẩm của nhà cung cấp này. Có thể sử dụng các sản phẩm tương tự nếu cho kết quả tương đương.

)  Sản phẩm của Beckman Coulter (Fullerton, CA, USA). Đây là ví dụ về sản phẩm thương mại sẵn có và thích hợp. Thông tin này nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng tiêu chuẩn và không ấn định phải sử dụng sản phẩm nêu trên. Có thể sử dụng các sản phẩm tương tự nếu cho kết quả tương đương.

)  Sản phẩm của Phenomenex (Torrance, CA, USA). Đây là ví dụ về sản phẩm thương mại sẵn có và thích hợp. Thông tin này nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng tiêu chuẩn và không ấn định phải sử dụng sản phẩm nêu trên. Có thể sử dụng các sản phẩm tương tự nếu cho kết quả tương đương.