| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

DT3 TCVN ........:2020

Xuất bản lần 1

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE –

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT VALERENIC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

## Dietary supplements – Determination of axit valerenic content

## by high performance liquid chromatographic method

HÀ NỘI – 2020

Lời nói đầu

TCVN .... :2020 được xây dựng trên cơ sở tham khảo United States Pharmacopoiea convention 35 (USP 35) - Dietary Supplements Chapter - Powdered Valerian Extract,  Valerian Tablets monograph;

TCVN .......:20.. do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A	                               TCVN  ........:2020

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe – Xác định hàm lượng

axit valerenic bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

### Dietary supplements – Determination of axit valerenic content by

### high performance liquid chromatographic method

CẢNH BÁO  Khi áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác nguy hiểm. Người sử dụng tiêu chuẩn này phải tự thiết lập các thao tác an toàn thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn qui định trước khi sử dụng tiêu chuẩn. Loại bỏ các dung môi thải theo các quy định về môi trường.

1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng axit valerenic trong bột cao khô và các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa valeriana officinalis (Valerian) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector UV.

LOQ…………

2   Nguyên tắc

Chất phân tích được chiết tách khỏi nền mẫu với hỗn hợp dung môi là metanol 70 %/nước. Sau đó dịch chiết được lọc và phân tích trên hệ thống HPLC với detector UV ở bước sóng 225 nm.

3   Thuốc thử

Tất cả thuốc thử được sử dụng phải là loại tinh khiết phân tích, dùng cho sắc ký lỏng hiệu năng cao và nước sử dụng phải là nước cất hoặc nước có chất lượng tương đương, trừ khi có quy định khác.

3.1   Chất chuẩn axit valerenic.

3.2   Metanol (CH3OH).

3.3   Axit phosphoric (H3PO4), 85 %.

3.4   Pha động: Hỗn hợp của metanol và nước (77:27 thể tích) chứa 0,5 % axit phosphoric (3.3).

3.5   Dung dịch chuẩn gốc axit valerenic 0,2 mg/ml

Cân chính xác 10 mg chất chuẩn axit valerenic (3.1) cho vào bình định mức 50 ml, hòa tan và thêm metanol để thu được dung dịch chuẩn gốc 0,2 mg/ml.

Bảo quản tránh ánh sáng tại nhiệt độ 4 0C.

3.6  Dung dịch chuẩn làm việc

Từ dung dịch chuẩn gốc (3.5) pha loãng bằng metanol để thu được dãy dung dịch chuẩn làm việc có các nồng độ 0,002 mg/ml; 0,005 mg/ml; 0,01 mg/ml; 0,02 mg/ml và 0,05 mg/ml.

4   Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và cụ thể như sau:

4.1  Thiết bị sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), được trang bị bơm, bộ bơm mẫu tự động, bộ điều nhiệt cho cột, detector UV và máy tính phân tích dữ liệu.

4.2   Cột phân tích C18, kích thước 4,6 mm x 250 mm; 5 µm hoặc tương đương.

4.3   Cân phân tích, có thể cân chính xác đến 0,1 mg.

4.4   Màng lọc nylon 0,45 µm.

4.5   Bể rung siêu âm, có bộ điều nhiệt.

4.6   Micropipet, dung tích 0,1 ml và 1,0 ml.

4.7   Bình định mức, dung tích 10 ml, 25 ml, 50 ml và 1 L.

4.8   Pipet thủy tinh, có các dung tích khác nhau.

4.9   Xyranh, dung tích 3 ml.

4.10   Lọ đựng mẫu cho HPLC, dung tích 1,8 ml.

4.11  Máy lắc ngang.

4.12  Ống ly tâm 50 ml có nắp đậy kín.

5   Lấy mẫu

Việc lấy mẫu không quy định trong tiêu chuẩn này. Nên lấy mẫu theo tiêu chuẩn có liên quan.

Mẫu gửi đến phòng thử nghiệm phải đúng là mẫu đại diện và không thay đổi trong suốt quá trình vận chuyển hoặc bảo quản.

6   Chuẩn bị mẫu thử

6.1   Bột cao khô valeriana officinalis

Cân một lượng bột cao khô có chứa khoảng 0,6 mg axit valerenic, cho vào bình định mức 25 ml. Thêm 15 ml metanol, lắc 10 min, thêm metanol đến vạch và trộn đều. Lọc qua màng lọc 0,45 µm rồi tiến hành phân tích trên thiết bị HPLC.

6.2   Viên nén, viên nang

Đồng hóa ít nhất 20 viên.

Cân một lượng mẫu đồng nhất có chứa khoảng 0,9 mg axit valerenic, cho vào ống ly tâm 50 ml, thêm chính xác 25 ml metanol, lắc đều và rung siêu âm 10 min, thỉnh thoảng lắc. Làm mát đến nhiệt độ phòng và ly tâm. Lọc phần thu được qua màng lọc 0,45 µm rồi tiến hành phân tích trên thiết bị HPLC.

7   Cách tiến hành

7.1   Điều kiện vận hành HPLC

Các điều kiện phân tích trên hệ thống HPLC sau đây được cho là thích hợp:

–  Pha động: 		Hỗn hợp metanol và nước (77:27 thể tích) chứa 0,5 % axit phosphoric

–  Detector: 		UV-Vis ở bước sóng 225 nm;

–  Thể tích mẫu bơm:    25 µl;

–  Tốc độ dòng: 		1,5 ml/min;

–  Nhiệt độ buồng cột: 	30 oC;

CHÚ THÍCH: Các thông số về tỷ lệ pha động, thể tích mẫu bơm, tốc độ dòng, nhiệt độ buồng cột có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào điều kiện thực tế của thiết bị HPLC được sử dụng.

–  Hệ số kéo đuôi của pic Axit valerenic trong sắc đồ phân tích dung dịch chuẩn làm việc ≤ 2,0

–  Độ thích hợp của hệ thống khi phân tích dung dịch chuẩn làm việc có RSD ≤ 2,0 %.

7.2   Dựng đường chuẩn

Sau khi thiết bị đã ổn định, tiến hành bơm lần lượt các dung dịch chuẩn làm việc (3.6) vào HPLC.

Xác định diện tích pic, dựng đường chuẩn dựa vào diện tích pic và nồng độ của dung dịch chuẩn làm việc tương ứng, với hệ số R ≥ 0,995.

7.3   Xác định

Bơm mẫu thử đã chuẩn bị (6.1 hoặc 6.2) vào hệ thống HPLC với cùng điều kiện như bơm dung dịch chuẩn, xác định diện tích các pic.

8   Tính kết quả

Hàm lượng axit valerenic, X, biểu thị bằng phần trăm khối lượng, được tính theo Công thức (1):

X=C×D×VW×100				(1)

Trong đó:

C 	 là nồng độ chất phân tích tính từ đường chuẩn (mg/ml);

D   là hệ số pha loãng;

V  	là thể tích dung môi chiết, tính bằng mililit (ml);

W   là khối lượng mẫu phân tích đã cân, tính bằng miligam (mg).

9   Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải ghi rõ:

–  mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu thử;

–  phương pháp lấy mẫu đã sử dụng, nếu biết;

–  phương pháp thử đã dùng, viện dẫn tiêu chuẩn này;

–  tất cả các chi tiết thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này, hoặc tuỳ ý lựa chọn cùng với các chi tiết bất thường nào khác có thể ảnh hưởng đến kết quả;

–  kết quả thử nghiệm thu được.

__________________________