| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

Dự thảo TCVN ....:2019

Xuất bản lần 1

THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FRUCTAN (INULIN/FOS)

## Foodstuffs – Determination of fructan (Inulin/FOS) content

HÀ NỘI – 2019

Lời nói đầu

TCVN .... :2019 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 999.03 Measurement of fructan in food. Enzymatic/spectrophotometric method;

TCVN ....:2019 do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A	                               TCVN .... :2019

Thực phẩm – Xác định hàm lượng fructan (Inulin/FOS)

### Foodstuffs – Determination of fructan (Inulin/FOS) content

- Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định fructan trong thực phẩm bằng đo quang phổ.

Tiêu chuẩn này không áp dụng trực tiếp cho fructan đã khử polyme bằng axit hoặc enzym.

- Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

2.1

Đơn vị hoạt độ sucrase (unit of sucrase activity)

U

Lượng sucrase xúc tác để giải phóng 1 µmol glucose trong thời gian 1 min từ sucrose ở 40 oC, pH 6,5.

2.2

Đơn vị hoạt độ exo-inulinase (unit of exo-inulinase activity)

U

Lượng exo-inulinase xúc tác để giải phóng 1 µmol đường khử tương đương (như fructose) trong thời gian 1 min từ ketose (10 mg/ml) ở 40 oC, pH 4,5.

2.3

Hàm lượng fructan (fructan content)

Lượng chất xác định được theo quy trình quy định trong tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH:  Hàm lượng fructan được biểu thị bằng phần trăm khối lượng mẫu thử.

- Nguyên tắc

Chiết mẫu thử bằng nước nóng để hòa tan fructan. Phần dịch chiết được xử lý bằng sucrase đặc hiệu để thủy phân sucrose thành glucose, fructose và bằng hỗn hợp enzyme có khả năng phân giải tinh bột để thuỷ phân tinh bột thành glucose. Tất cả các đường khử sẽ bị khử bằng borohydrid kiềm thành đường alcol. Fructan được thủy phân thành fructose và glucose bằng enzyme fructanase tinh khiết (exo-inulinase và endo-inulinase), các loại đường này được xác định bằng phương pháp sử dụng axit hydrazid p-hydroxybenzoic (PAHBAH) (áp dụng cho các loại đường khử).

- Thuốc thử và vật liệu thử

Chỉ sử dụng các thuốc thử tinh khiết phân tích và sử dụng nước cất hoặc nước có độ tinh khiết tương đương, trừ khi có quy định khác.

4.1   Đệm natri maleat, 100 mM, pH 6,5

Hòa tan 11,6 g axit maleic trong 900 ml nước đựng trong bình định mức 1 L (5.13) và chỉnh đến pH 6,5 bằng dung dịch natri hydroxit 2 M (8,0 g NaOH/100 ml), sau đó pha loãng bằng nước đến vạch.

Bảo quản dung dịch ở 4 oC.

4.2   Đệm natri axetat, 100 mM, pH 4,5

Cho 5,8 ml axit axetic băng (1,05 g/ml) vào 900 ml nước đựng trong bình định mức 1 L (5.13). Chỉnh đến pH 4,5 bằng dung dịch natri hydroxit 1 M, sau đó pha loãng bằng nước đến vạch.

Bảo quản dung dịch ở 4 oC.

4.3   Thuốc thử axit hydrazid p-hydroxybenzoic (PAHBAH)

4.3.1   Dung dịch A

Cho 10 g PAHBAH vào 60 ml nước đựng trong cốc có mỏ dung tích 250 ml (5.17). Đặt cốc trên máy khuấy từ để khuấy đều hỗn hợp rồi thêm 10 ml axit clohydric (36,5 % đến 38 %). Pha loãng bằng nước đến 200 ml và bảo quản ở nhiệt độ phòng (khoảng 22 oC).

Dung dịch này ổn định trong ít nhất 2 năm.

4.3.2   Dung dịch B

Cho 24,9 trinatri xitrat dihydrat vào 500 ml nước đựng trong bình định mức 2 L (5.13). Khuấy đều để hòa tan. Thêm 2,20 g canxi clorua ngậm hai phân tử nước (CaCl2.2H2O) rồi thêm 40 g natri hydroxit và khuấy đều (dung dịch có thể đục như sữa nhưng sẽ trong sau 30 min đến 60 min). Pha loãng bằng nước đến vạch.

Dung dịch này ổn định ít nhất 2 năm ở nhiệt độ phòng (khoảng 22 oC).

4.3.3   Thuốc thử làm việc PAHBAH

Cho 20 ml dung dịch A (4.3.1) vào 180 ml dung dịch B (4.3.2) và trộn kỹ. Dung dịch này được bảo quản trên ngăn đá và ổn định trong khoảng 4 h.

4.4   Natri hydroxit, 50 mM

Hòa tan 2,0 g natri hydroxit trong 900 ml nước đựng trong bình định mức 1 L (5.13). Pha loãng bằng nước đến vạch.

Bảo quản dung dịch ở nhiệt độ phòng (khoảng 22 oC).

4.5   Borohydrid kiềm

Dùng cân (5.16), cân chính xác 50 mg natri borohydrid cho vào các ống polypropylen (5.14). Ghi lại khối lượng các ống (khoảng 10 ống), đậy kín ống và bảo quản trong tủ lạnh.

Ngay trước khi sử dụng, hòa tan natri borohydrid (ở 10 mg/ml) trong dung dịch natri hydroxit 50 mM (4.4). Dung dịch này ổn định trong 4 h đến 5 h ở nhiệt độ phòng.

4.6   Axit axetic, 100 mM

Cho 5,8 ml axit axetic (36,5 % đến 38 %) vào nước đựng trong bình định mức 1 L (5.13) và pha loãng bằng nước đến vạch.

Bảo quản dung dịch ở nhiệt độ phòng (khoảng 22 oC).

4.7   Dung dịch sucrase/amylase, 2,27 đơn vị (U) sucrase/ml

Hòa tan một lọ hỗn hợp dạng bột đông khô gồm sucrase (50 U) cùng -amylase (Bacillus cereus, 500 U), pullulanase (Bacillus licheniforms, 100 U) và maltase (nấm men, 1000 U) (dạng bột đông khô) trong 22 ml đệm natri maleat (4.1). Chia dung dịch enzym này vào các ống polypropylen (5.14), mỗi ống 5 ml và bảo quản lạnh đông để ngăn nhiễm bẩn vi sinh vật. Nếu không pha loãng trong đệm, enzym đông khô ổn định trong 5 năm khi bảo quản ở – 20oC.

4.8   Dung dịch fructanase, 450 U/mL exo-inulinase và 4,5 U/mL endo-inulinase

Hòa tan một lọ chứa 10 000 U exo-inulinase và 100 U endo-inulinase trong 22 ml đệm natri axetat (4.2). Chia dung dịch enzym này vào các ống polypropylen (5.14), mỗi ống 5 ml và bảo quản lạnh đông để ngăn nhiễm bẩn vi sinh vật. Nếu không pha loãng trong đệm, enzym đông khô ổn định trong 5 năm khi bảo quản ở – 20oC.

4.9   Mẫu bột kiểm soát fructan

Chứa một lượng đã biết fructan cây thược dược dạng đông khô có mặt α-cellulose. Bột này ổn định khi bảo quản khô ở nhiệt độ phòng.

4.10   Mẫu bột kiểm soát sucrose

Sucrose dạng đông khô có mặt α-cellulose. Bột này ổn định khi bảo quản khô ở nhiệt độ phòng.

4.11   Dung dịch chuẩn gốc D-fructose, 1,5 mg/ml trong dung dịch axit benzoic 0,2 %

Trước khi chuẩn bị dung dịch, sấy khô fructose tinh thể dạng bột (độ tinh khiết trên 97 %) 16 h ở 60 oC trong tủ (5.8), dưới điều kiện chân không.

4.12   Dung dịch chuẩn làm việc D-fructose

Dùng pipet (5.10) lấy 0,2 ml dung dịch chuẩn gốc D-fructose (4.11) cho vào 0,9 ml dung dịch đệm axetat (4.2), trộn kỹ trên máy trộn Votex (5.4). Chia hỗn hợp vào 4 ống nghiệm (5.12), mỗi ống 0,2 ml dung dịch (chứa 54,5 µg fructose). Thêm 0,1 ml đệm axetat (4.2) vào từng ống. Thêm tiếp vào  4 ống nghiệm mỗi ống 5,0 ml thuốc thử PAHBAH làm việc (4.3.3) ngay trước khi ủ trong nồi cách thủy đun sôi (5.4).

- Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và cụ thể như sau:

5.1   Máy nghiền ly tâm, có rotor 12 răng và sàng cỡ lỗ 0,5 mm.

5.2   Bếp điện, có khuấy từ.

5.3   Nồi cách thuỷ, có thể duy trì nhiệt độ ở 40 oC  ± 0,1 oC.

5.4   Nồi cách thủy đun sôi, ở nhiệt độ từ 95 oC đến 100 oC.

5.4   Máy trộn Vortex.

5.5   Máy đo pH.

5.6   Đồng hồ bấm giờ.

5.7   Giấy lọc nhanh, ví dụ: Whatman No.1 hoặc loại tương đương.

5.8   Tủ sấy chân không, dùng để sấy chất chuẩn fructose.

5.9   Máy đo quang phổ, đo được ở bước sóng 410 nm.

5.10  Pipet, có các đầu tip dùng một lần, có thể phân phối các thể tích 100 µl và 200 µl.

CHÚ THÍCH:   Có thể sử dụng bộ phân phối dung môi bằng tay được kiểm soát.

5.11   Pipet có khoảng trống dương, có các đầu tip có thể phân phối chính xác các thể tích 100 µl, 200 µl và 5 ml.

5.12   Ống nghiệm thuỷ tinh, đáy tròn kích thước 16 mm  120 mm, dung tích 17 ml.

5.13   Bình định mức, dung tích 50 ml, 100 ml, 1 L và 2 L.

5.14   Ống nghiệm polypropylen, dung tích 10 ml, có nắp vặn.

5.15   Cân, có thể cân chính xác đến 0,01 g.

5.16   Cân phân tích, có thể cân chính xác đến 0,01 mg.

5.17   Cốc có mỏ, bằng thủy tinh chịu nhiệt, dung tích 100 ml, 200 ml và 250 ml.

- Lấy mẫu

Việc lấy mẫu không được quy định trong tiêu chuẩn này. Xem tiêu chuẩn cụ thể có liên quan đến sản phẩm. Nếu chưa có tiêu chuẩn cụ thể liên quan đến sản phẩm thì các bên có liên quan nên thỏa thuận với nhau về vấn đề này.

Mẫu gửi đến phòng thử nghiệm phải đúng là mẫu đại diện và không thay đổi trong suốt quá trình vận chuyển hoặc bảo quản.

7   Chuẩn bị mẫu

7.1   Yêu cầu chung

Tất cả các sản phẩm phải được để ở nhiệt độ phòng (khoảng 22 oC) trước khi cân.

7.2   Mẫu thử

Đối với mẫu thực phẩm khô, nghiền khoảng 50 g mẫu thử trong máy nghiền (5.1). Chuyển tất cả mẫu đã nghiền sang một bình chất dẻo miệng rộng và trộn đều bằng cách lắc và đảo chiều.

Đối với mẫu sản phẩm rắn ẩm, ví dụ: sô cô la: làm ấm đến nhiệt độ phòng (khoảng 22 oC) và xát thành bột mẫu, sử dụng bàn xát phomat.

Đối với mẫu thực phẩm mềm có độ ẩm rất cao, ví dụ: chất béo dạng phết, làm ấm mẫu cho đến mềm, trộn đều sau đó lấy một phần nhỏ để đại diện cho khối lượng lớn mẫu.

Đối với mẫu sản phẩm dạng lỏng hoặc dạng sệt, ví dụ: nước hoa quả, sữa chua: chỉnh đến pH 6,5 trước khi gia nhiệt. Các mẫu này có thể pha loãng trực tiếp được trong đệm maleat (4.1).

7.3   Mẫu trắng thuốc thử

Chuyển 0,3 ml đệm acetat (4.2) vào các ống nghiệm (5.12) và tiến hành phân tích tương tự như dung dịch chuẩn (8.2.3).

7.4   Mẫu bột kiểm soát sucrose, chứa khoảng 10 % sucrose

Tiến hành phân tích 1,0 g bột này theo quy trình dùng cho mẫu thử có chứa từ 0 % đến 12 % fructan. Mẫu bột này không chứa fructan và được sử dụng để kiểm tra hiệu quả của việc xử lý sucrase bằng borohydrid. Lượng fructan trong mẫu tính được không vượt quá 0,3 %.

8   Cách tiến hành

8.1   Yêu cầu chung

Đối với mỗi bộ các phép thử, tiến hành phân tích dung dịch chuẩn làm việc D-fructose (lặp lại 4 lần), mẫu trắng thuốc thử (lặp lại 2 lần), mẫu bột kiểm soát fructan và mẫu bột kiểm soát sucrose.

Sử dụng mẫu trắng thuốc thử để chỉnh máy đo quang phổ (5.9) về 0.

8.2   Chiết fructan

8.2.1   Các mẫu có hàm lượng từ 0 % đến 12 % fructan

Dùng cân (5.16) cân chính xác 1,0 g phần mẫu thử đã nghiền cho vào cốc có mỏ 200 ml (5.17) khô. Thêm 80 ml nước nóng (xấp xỉ 80 oC), khuấy đều và đun cốc cùng lượng chứa trên bếp điện có khuấy từ (5.2) ở xấp xỉ 80 oC, khoảng 15 min cho đến khi chất rắn được phân tán hoàn toàn. pH của dung dịch hoặc huyền phù lớn hơn 5,5 hoặc fructan đã khử polyme một phần.

Để nguội dung dịch đến nhiệt độ phòng rồi chuyển định lượng sang bình định mức 100 ml (5.13). Pha loãng bằng nước đến vạch và trộn kỹ.

Lọc dung dịch qua giấy lọc (5.7) và phân tích ngay. Dịch lọc có thể đục.

CHÚ THÍCH:   Nếu dịch lọc được bảo quản trong vài giờ ở nhiệt độ thấp trước khi phân tích, thì fructan có thể bị kết tủa. Trong trường hợp này, đun nóng dung dịch đến xấp xỉ 80oC và để nguội đến nhiệt độ phòng trước khi phân tích.

8.2.2   Các mẫu có hàm lượng fructan từ 12 % đến 50 %

Dùng cân (5.16) cân khoảng 90 mg đến 100 mg phần mẫu thử đã nghiền cho vào cốc có mỏ 100 ml (5.17) khô. Thêm 40 ml nước nóng (xấp xỉ 80 oC), khuấy đều và đun cốc cùng lượng chứa trên bếp điện có khuấy từ ở xấp xỉ 80 oC trong khoảng 15 min cho đến khi chất rắn được phân tán hoàn toàn. pH của dung dịch hoặc huyền phù lớn hơn 5,5 hoặc fructan khử polyme một phần.

Để nguội dung dịch đến nhiệt độ phòng rồi chuyển định lượng sang bình định mức 50 ml (5.13). Pha loãng bằng nước đến vạch và trộn kỹ.

Lọc dung dịch qua giấy lọc (5.7) và phân tích ngay.

8.2.3   Các mẫu có hàm lượng fructan từ 50 % đến 100 %

Tiến hành theo 8.2.2 nhưng chuyển toàn bộ dung dịch vào bình định mức 100 ml (5.13) và pha loãng bằng nước đến vạch.

Lọc dung dịch qua giấy lọc (5.7) và phân tích ngay.

8.3   Loại bỏ sucrose, tinh bột và đường khử

Chuyển 0,2 ml phần dịch lọc (chứa fructan khoảng 0,1 mg/ml đến 1,0 mg/ml) vào đáy các ống nghiệm (5.12).

Thêm 0,2 ml dung dịch sucrose/amylase đã pha loãng (4.7) vào từng ống, ủ ở 40 oC trong 30 min trong nồi cách thủy (5.3).

Thêm 0,2 ml dung dịch borohydrid kiềm (4.5) vào từng ống. Trộn đều trên máy trộn Vortex (5.4) và ủ ở 40 oC trong 30 min trong nồi cách thủy để khử hoàn toàn đường khử thành đường alcol.

Thêm 0,5 ml axit axetic (4.6) vào từng ống, trộn đều trên máy trộn Vortex (việc này giúp loại bỏ borohydrid dư và chỉnh pH về 4,5). Đây là dung dịch A.

8.4   Thủy phân và xác định fructan

Chuyển 0,2 ml dung dịch A (làm lặp lại 3 lần) vào đáy các ống nghiệm (5.12).

Thêm 0,1 ml dung dịch fructanase (4.8) vào 2 ống, trộn đều trên máy trộn Vortex (5.4) và ủ ở 40 oC trong 20 min trong nồi cách thủy (5.3) để thủy phân hoàn toàn fructan thành fructose và glucose. Đối với ống thứ ba, thêm 0,1 ml dung dịch đệm natri axetat (4.2).

Dùng pipet (5.11) thêm 5,0 ml thuốc thử làm việc PAHBAH (4.3.3) vào tất cả các ống bao gồm dung dịch chuẩn làm việc fructose (4.12), dung dịch chuẩn fructose (4.11), mẫu trắng thuốc thử (7.3), các dịch chiết của mẫu kiểm soát fructan (4.9) và mẫu kiểm soát sucrose (4.10).

Ủ các ống trong chính xác 6 min trong nồi cách thủy đun sôi (5.3), sau đó lấy các ống ra và đặt ngay trong nước nguội (từ 18 oC đến  20 oC) trong 5 min.

Đo độ hấp thụ của tất cả các dung dịch trong máy đo quang phổ (5.9) ở bước sóng 410 nm so với mẫu trắng thuốc thử ngay sau khi làm nguội. Phức màu PAHBAH có thể thay đổi theo thời gian. Ở nhiệt độ phòng, có thể thấy sự thay đổi nhỏ (< 5 %) trong khoảng từ 10 min đến 15 min. Có thể thấy sự thay đổi tương tự trong các dung dịch chuẩn.

9   Tính kết quả

Hàm lượng fructan tổng số trong mẫu thử, X, tính bằng phần trăm (%) theo Công thức (1):

(1)

Trong đó:

A 	là độ hấp thụ của 0,2 ml dung dịch mẫu thử trừ độ hấp thụ của mẫu trắng so với mẫu trắng thuốc thử;

F	là hệ số chuyển đổi giá trị độ hấp thụ sang µg fructose (= 54,5 µg fructose/độ hấp thụ của 54,5 µg fructose);

5 	là hệ số chuyển đổi từ 0,2 ml dung dịch mẫu thử đã phân tích thành 1,0 ml;

V	là thể tích của dịch chiết đã sử dụng (100ml hoặc 50 ml);

1,1/0,2 = 0,2 ml được lấy ra từ 1,1 ml dịch thủy phân enzym để phân tích;

W 	là khối lượng phần mẫu thử, tính bằng miligam (mg);

100/W là hệ số biểu thị fructan theo phần trăm khối lượng của bột;

1/1000 là hệ số chuyển đổi từ microgam sang miligam;

162/180 là hệ số chuyển đổi từ fructose tự do sang fructose/glucose dạng liên kết khan.

10   Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải ghi rõ:

–  mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu thử;

–  phương pháp lấy mẫu đã sử dụng, nếu biết;

–  phương pháp thử đã dùng, viện dẫn tiêu chuẩn này;

–  tất cả các chi tiết thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này, hoặc tuỳ ý lựa chọn cùng với các chi tiết bất thường nào khác có thể ảnh hưởng đến kết quả;

–  kết quả thử nghiệm thu được;

–  nếu kiểm tra độ lặp lại thì nêu kết quả cuối cùng thu được.

Phụ lục A

(Tham khảo)

Kết quả nghiên cứu liên phòng thử nghiệm

Bảng A.1 – Các kết quả nghiên cứu liên phòng thử nghiệm tổng hàm lượng fructan                         trong thực phẩm và trong nguyên liệu thực vật (g/100 g nguyên liệu)

| Mẫu | Sôcôla | Sữa bột | Vitamin dạng viên | Hành | Bột kiểm soát fructan | Fructan tinh khiết | Bông lúa mì | Cúc vu (atisô Jerusa-lem) | Chất béo dạng phết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số phòng thử nghiệm tham gia | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 11 | 13 |
| Số phòng thử nghiệm còn lại sau khi trừ ngoại lệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Giá trị trung bình | 13,52 | 10,64 | 4,60 | 51,43 | 28,47 | 95,87 | 4,72 | 51,63 | 8,19 |
| Giới hạn lặp lại, r | 2,4 | 2,0 | 0,9 | 6,8 | 5,3 | 7,4 | 0,3 | 6,8 | 1,7 |
| Độ lệch chuẩn tương đối lặp lại, RSDr, % | 6,4 | 6,7 | 7,1 | 4,7 | 6,6 | 2,8 | 2,3 | 4,7 | 7,3 |
| Giới hạn tái lập, R | 3,7 | 3,1 | 1,3 | 8,9 | 7,0 | 13,3 | 1,1 | 8,3 | 2,5 |
| Độ lệch chuẩn tương đối tái lập, RSDR, % | 9,9 | 10,4 | 9,9 | 6,2 | 8,7 | 5,0 | 8,6 | 5,7 | 10,8 |

___________________________