| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

Số TT 20

DT TCVN:2020

Xuất bản lần 1

CACAO VÀ SẢN PHẨM CACAO - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỒNG PHÂN ĐỐI QUANG CỦA CATECHIN VÀ EPICATECHIN BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Cocoa-based ingredients and products ( Determination of enantiomers of                   catechin and epicatechin by high-performance liquid chromatography

HÀ NỘI – 2020

Lời nói đầu

TCVN        :2020 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 2013.04 Catechin and epicatechin enantiomers in cocoa-based ingredients and products. High-performance liquid chromatography;

TCVN         :2020 do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A                                          TCVN   :2020

Cacao và sản phẩm cacao (

Phương pháp xác định đồng phân đối quang

của catechin và epicatechin bằng sắc ký lỏng

hiệu năng cao

Cocoa-based ingredients and products ( Determination of enantiomers of catechin

and epicatechin by high-performance liquid chromatography

CẢNH BÁO – Khi áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu và các thao tác nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề về an toàn có liên quan trong việc sử dụng chúng. Người sử dụng tiêu chuẩn này phải tự thiết lập các thực hành liên quan đến sức khỏe và an toàn thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng tiêu chuẩn.

1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định đồng phân đối quang của catechin và epicatechin trong cacao nguyên liệu và sản phẩm từ cacao bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC).

2   Nguyên tắc

Các đối quang flavanol, (+)-epicatechin, (–)-epicatechin, (+)-catechin và (–)-catechin đồng phân được rửa giải bằng HPLC. Việc phân tách được thực hiện trên cột chứa pha tĩnh β-cyclodextrin cải biến, sử dụng pha động đồng phân của đệm ammoni axetat pH 4,0 và metanol (tỷ lệ 70:30, thể tích). Các hợp chất được phát hiện bằng detector huỳnh quang.

Tham khảo sắc ký đồ của chuẩn và mẫu trong Phụ lục A.

3   Thuốc thử

Tất cả thuốc thử được sử dụng phải là loại tinh khiết phân tích, dùng cho sắc ký lỏng hiệu năng cao hoặc có chất lượng tương đương. Nước sử dụng là nước đã loại ion, được lọc qua màng lọc 0,45 μm hoặc nước có độ tinh khiết tương đương, trừ khi có quy định khác.

3.1   Amoni axetat (C2H7NO2).

3.2   Metanol (MeOH).

3.3   Axeton ((CH3)2CO).

3.4   Axit axetic (CH3COOH) băng.

3.5   n-hexan (C6H14).

3.6  Dung dịch đệm amoni axetat 20 mM, pH 4,0

Cân khoảng 2,87 g amoni axetat (3.1) cho vào bình định mức 1 L (4.9) hòa tan và thêm nước đến vạch. Chỉnh pH đến 4,0 bằng axit acetic băng (3.4).

3.7   Dung môi chiết

Pha hỗn hợp gồm 700 ml metanol (3.2), 295 ml nước và 5 ml axit axetic băng (3.4). Trộn và để dung dịch cân bằng ở nhiệt độ phòng.

3.8   Pha động dùng cho HPLC

Pha hỗn hợp dung dịch đệm amoni axetat 20 mM pH 4,0 (3.9) và metanol (3.2) (tỷ lệ 70:30 thể tích) để dung dịch cân bằng ở nhiệt độ phòng.

3.9    Chất chuẩn (+)-epicatechin, (–)-epicatechin, (+)- catechin, (–)-catechin, có độ tinh khiết 89,7 %, 97,3 %, 97,6 % và 95,9 % tương ứng.

CHÚ THÍCH  Sử dụng độ tinh khiết của các chất trong giấy chứng nhận chất lượng để hiệu chỉnh nồng độ của các dung dịch chuẩn.

3.10   Dung dịch chuẩn

3.10.1  Dung dịch chuẩn gốc

Cân 1,0 mg chất chuẩn (+)-epicatechin, 15,0 mg (-)-epicatechin, 2,5 mg (+)-catechin và 2,0 mg (-)-catechin (3.9) cho vào bình định mức 25 ml (4.9), hòa tan trong một phần dung môi chiết (3.7), sau đó dung môi chiết đến vạch. Nồng độ tương ứng của bốn đồng phân đạt được là 40,0 µg/ml; 600,0 µg/ml; 100,0 µg/ml và 80,0 µg/ml. Chuẩn bị dung dịch mới trong ngày sử dụng.

3.10.2   Dung dịch hiệu chỉnh

Chuẩn bị dãy các độ pha loãng của dung dịch gốc trong dung môi chiết. Sử dụng dung dịch hiệu chỉnh và dung dịch gốc tạo 5 điểm trên đường hiệu chuẩn để định lượng mẫu. Chuẩn bị dung dịch hiệu chỉnh mới mỗi ngày và loại bỏ vào cuối ngày.

4   Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và cụ thể như sau:

4.1   Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), gồm bộ bơm tứ phân có bộ phận khử khí chân không, buồng cột, bộ bơm mẫu tự động, detector mảng diot và detector huỳnh quang.

4.2   Cột phân tích, cột chiral Astec Cyclobond I-2000 RSP (250 mm x 4,6 mm, cỡ hạt 5 µm) và tiền cột (4,0 mm x 2,0 mm) hoặc cột tương đương.

4.3   Cân phân tích, có thể đọc chính xác đến 0,1 mg.

4.4   Bể siêu âm.

4.5   Máy trộn Vortex.

4.6   Máy ly tâm, có thể ly tâm ở 1006 g phù hợp với ống ly tâm 15 ml và 50 ml.

4.7   Máy đo và đầu đo pH.

4.8   Bộ phân phối mẫu, dung tích 10 ml.

4.9   Bình định mức, loại A, dung tích 25 ml, 1 L.

4.10   Ống ly tâm, dung tích 15 ml và 50 ml.

4.11   Bộ lọc xyranh, làm bằng polytetrafluoroetylen (PTFE), cỡ lỗ 0,45 μm hoặc tương đương.

CHÚ THÍCH:  Có thể dùng màng polypropylen (PP) ưa nước hoặc Polyvinyliden fluorid (PVDF)

4.12   Xyranh, bằng chất dẻo, dung tích 1 ml.

4.13   Lọ lấy mẫu tự động HPLC, tối màu, 12 mm x 32 mm, dung tích 2 ml, phù hợp với bộ bơm mẫu của máy HPLC.

4.14   Pipet, có các dung tích thích hợp.

5    Lấy mẫu

Việc lấy mẫu không quy định trong tiêu chuẩn này.

Mẫu gửi đến phòng thử nghiệm phải đúng là mẫu đại diện. Mẫu không bị hư hỏng hoặc không bị thay đổi trong suốt quá trình vận chuyển hoặc bảo quản.

6   Cách tiến hành

6.1   Chuẩn bị mẫu thử

6.1.1   Đối với mẫu chứa < 5 % chất béo tổng số (dịch chiết cacao)

Dùng cân (4.3), cân khoảng 100 mg mẫu, chính xác đến 0,1 mg, cho vào ống ly tâm 15 ml (4.10) dùng bộ phân phối mẫu (4.8) lấy chính xác 10 ml dung môi chiết (đối với dịch chiết cacao) hoặc 5 ml (đối với mẫu bột cacao và sôcôla). Trộn trong 1 min, siêu âm ở 50 °C trong 5 min, ly tâm ở 1006 g trong 5 min. Thu lấy dung dịch phía trên có chứa các flavanol chiết được và lọc qua bộ lọc xyranh PTFE 0,45 µm (4.11) vào lọ HPLC (4.13) tối màu để phân tích.

6.1.2   Đối với mẫu chứa ( 10 % chất béo tổng số (ví dụ: bột cacao và socola đen)

Dùng cân (4.3), cân khoảng 10 g mẫu, chính xác đến 0,1 mg, cho vào ống ly tâm 50 ml (4.10). Tách chất béo sử dụng khoảng 45 ml n-hexan (3.5). Lắc trộn (4.5) trong 1 min, siêu âm ở 50 °C trong 5 min, ly tâm ở 1006g trong 5 min và gạn bỏ lớp dịch nổi phía trên. Lặp lại quá trình tách chất béo thêm hai lần. Để mẫu khô ( 12 h cho bay hơi hết n-hexan dư. Sử dụng mẫu đã tách chất béo và chuẩn bị mẫu như trong 6.1.1.

6.2   Xác định

6.2.1   Xác định độ tuyến tính

Bơm ba lần mỗi lần năm dung dịch chất chuẩn và dựng đồ thị diện tích trung bình theo nồng độ để xác định độ tuyến tính đối với từng flavanol đồng quang.

6.2.2   Các điều kiện sắc ký

Các điều kiện sắc ký được coi là thích hợp nêu trong Bảng 1.

Bảng 1 – Điều kiện sắc ký đối với hệ thống HPLC

| Thông số | Điều kiện |
| --- | --- |
| Cột phân tích | Xem 4.2 |
| Pha động | Hỗn hợp dung môi pha động (3.11) |
| Tốc độ dòng | 1 ml/min |
| Thời gian phân tích | 35 min |
| Thể tích bơm | 10 µl |
| Bước sóng kích thích | 276 nm |
| Bước sóng phát xạ | 316 nm |
| Nhiệt độ cột | 35 °C |
| Nhiệt độ buồng mẫu | 5 °C. |

7   Tính kết quả

Tính nồng độ mẫu của từng đồng phân, C, tính bằng miligam trên gam, theo Công thức sau:

C = [An/as]/ D x  W

Trong đó:

An      là diện tích píc của mẫu;

as	là độ dốc của đường chuẩn;

D	là hệ số pha loãng, tính bằng mililit (ml);

W	là khối lượng mẫu thử, tính bằng gam (g).

8   Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải nêu rõ:

(  mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu thử;

(  phương pháp lấy mẫu đã sử dụng, nếu biết;

(  phương pháp thử đã sử dụng và viện dẫn tiêu chuẩn này;

(  mọi thao tác không qui định trong tiêu chuẩn này, hoặc được xem là tùy chọn, cùng với mọi tình huống bất thường có thể ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm;

(  kết quả thử nghiệm thu được hoặc nếu đáp ứng yêu cầu về độ lặp lại thì nêu kết quả cuối cùng thu được.

Phụ lục A

(Tham khảo)

Dữ liệu về độ chụm của phương pháp

Phương pháp này đã được chấp nhận để xác định các đồng phân catechin và epicatechin trong các nguyên liệu và sản phẩm có nguồn từ cacao bằng HPLC có phát hiện huỳnh quang;

Đối với các mẫu cacao, không chứa (+)-epicatechin trong các mẫu được thử nghiệm.

Độ tuyến tính của phương pháp có hệ số tương quan ≥ 0,9994 cho tất cả các hợp chất.

Bảng A.1 ( Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ)

|  | (+)-epicatechin | (-)-epicatechin | (+)-catechin | (-)-catechin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOD (µg/ml) | 0,2 | 2,4 | 0,4 | 0,4 |
| LOQ (µg/ml) | 0,6 | 12,1 | 2,3 | 2,2 |

Phương pháp dựa trên dữ liệu thể hiện trong đánh giá xác nhận phòng thử nghiệm đơn lẻ đã công bố trước đó. Tất cả bốn đồng phân có thể đủ phân giải bằng phương pháp này và được nêu trong               Hình B.1, B.2.

Bảng A.2 ( Các kết quả lặp lại trong các sản phẩm, n = 5 được phân tích trong 3 ngày khác nhau

Bảng A.3 ( Độ thu hồi của các đồng phân – phân tích mẫu lặp lại và kết quả trung bình

Phụ lục B

(Tham khảo)

Các ví dụ về sắc ký đồ

Hình B.1 ( Sắc ký đồ mẫu chuẩn (1) (+)-epicatechin, (2) (-)-epicatechin,                                          (3) (+)-catechin và (4) (-)-catechin.

Hình B.2 ( Sắc ký đồ mẫu bột cacao tự nhiên [không chứa (+)- epicatechin]  (1) (+)-epicatechin, (2) (-)-epicatechin, (3) (+)-catechin và (4) (-)-catechin

__________________________________________

# Text boxes

Thời gian (min)

Tín hiệu (LU)

Tín hiệu (LU)

Thời gian (min)