| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

Dự thảo TCVN …. :2019

Xuất bản lần 1

XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH GLUCOAMYLASE

BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY PHÂN  ENZYME VÀ ĐO MÀU

## Determination of glucoamylase activity by colormetric enzymatic method

HÀ NỘI – 2019

Lời nói đầu

TCVN .... :2019 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 994.09  Glucoamylase activity in industrial enzyme preparations. Colormetric enzymatic method;

TCVN …. :2019 do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A	                               TCVN .... :2019

Xác định hoạt tính glucoamylase bằng phương pháp thủy phân enzyme và đo màu

### Determination of glucoamylase activity by colormetric enzymatic method

- Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hoạt độ glucoamylase trong chế phẩm enzym bằng    quang phổ hấp thụ phân tử.

Giới hạn định lượng của phương pháp là 0,1 U/g.

- Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này áp dụng thuật ngữ và định nghĩa sau:

2.1

Đơn vị hoạt độ glucoamylase (unit of glucoamylase activity)

U

Lượng glucoamylase xúc tác để giải phóng 0,1 µmol p-nitrophenol (PNP) trong thời gian 1 phút từ cơ chất p-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside (PNPG) ở 50 oC, pH 4,3.

- Nguyên tắc

Thuốc thử PNPG được enzym glucoamylase thủy phân ở 50 oC, pH 4,3 thành PNP và glucose. Định lượng PNP được giải phóng trên mỗi đơn vị thời gian dựa vào PNP chuẩn, giá trị này được sử dụng để tính hoạt độ của enzym.

- Thuốc thử

Sử dụng các thuốc thử tinh khiết phân tích, nước sử dụng là nước cất hoặc nước có chất lượng tương đương, trừ khi có quy định khác.

4.1   Dung dịch natri cacbonat, 0,3 M

Hòa tan 15,9 g natri cacbonat (Na2CO3) trong nước, thêm nước đến 500 ml.

4.2   Dung dịch đệm acetat, 0,1 M

Hòa tan 4,4 g natri acetat trihydrat (C2H3NaO2.3H2O) trong khoảng 800 ml nước, thêm 4,5 ml axit acetic băng. Điều chỉnh đến pH 4,5 ± 0,05 (sử dụng natri acetat hoặc axit acetic băng). Pha loãng bằng nước đến 1 L.

CHÚ THÍCH:  Đối với các chế phẩm enzym có nguồn gốc từ Aspergillus oryae hoặc Rhizopus oryzae, điều chỉnh đến pH 5,0 ± 0,05.

4.3   Dung dịch chuẩn p-nitrophenol (PNP)

4.3.1   Dung dịch chuẩn gốc PNP, 0,001 M

Cân 139,11 mg PNP (đã sấy khô ở 60 oC không quá 4 h), hòa tan trong nước và pha loãng đến 1 L.

CẢNH BÁO:  Tránh tiếp xúc với da. Nếu da bị dính PNP hoặc dung dịch PNP, phải rửa sạch vùng da bị dính thuốc thử bằng nước. Chuẩn bị dung dịch trong khu vực thông khí.

4.3.2	Dung dịch chuẩn làm việc PNP, 0,006 µmol/ml

Lấy chính xác 3,0 ml dung dịch chuẩn gốc PNP (4.3.1), thêm 125 ml dung dịch natri cacbonat (4.1), pha loãng bằng nước đến 500 ml.

4.3.3	Dung dịch chuẩn làm việc PNP, 0,02 µmol/ml

Lấy chính xác 2,0 ml dung dịch chuẩn gốc PNP (4.3.1), thêm 25 ml dung dịch natri cacbonat (4.1), pha loãng bằng nước đến 100 ml.

4.3.4	Dung dịch chuẩn làm việc PNP, 0,05 µmol/ml

Lấy chính xác 5,0 ml dung dịch chuẩn gốc PNP (4.3.1), thêm 25 ml dung dịch natri cacbonat (4.1), pha loãng bằng nước đến 100 ml.

4.4	Dung dịch p-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside (PNPG)

Cân 0,1 g PNPG (ví dụ: No. N 1377, Sigma )), chính xác đến 0,0001 g. Hòa tan trong dung dịch đệm acetat (4.2) và pha loãng đến 100 ml.

- Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và cụ thể như sau:

5.1	Bếp cách thủy, có thể duy trì nhiệt độ 50 oC ± 0,02 oC.

5.2	Máy đo quang phổ, có thể đo ở bước sóng 400 nm, đã hiệu chuẩn độ chính xác của bước sóng.

5.3	Nhiệt kế, có thể nhúng một phần trong chất lỏng, được chia độ đến 0,1 oC.

5.4	Ống nghiệm, kích thước 16 mm x 150 mm (ví dụ: Kimax )).

5.5	Pipet, có thể phân phối các thể tích thích hợp.

5.6	Bình định mức, có nắp đậy kín hoặc nắp bằng thủy tinh mài.

5.7	Đồng hồ bấm giờ, độ chính xác ± 0,01 phút trong 240 phút.

5.8	Máy lắc vortex.

- Lấy mẫu

Việc lấy mẫu không được quy định trong tiêu chuẩn này.

Mẫu gửi đến phòng thử nghiệm phải đúng là mẫu đại diện và không thay đổi trong suốt quá trình vận chuyển hoặc bảo quản.

- Cách tiến hành

7.1   Chuẩn bị mẫu thử

Hòa tan 1,00 g ± 0,01 g phần mẫu thử trong đệm acetat (4.2) để thu được dung dịch mẫu thử có chứa khoảng 0,1 đến 0,3 đơn vị hoạt độ/ml.

7.2   Xác định hoạt độ

7.2.1	Đo độ hấp thụ của mỗi dung dịch chuẩn PNP [(4.3.2) đến (4.3.4)] trong cuvet 1 cm ở bước sóng 400 nm so với mẫu trắng là nước.

7.2.2	Ổn định dung dịch PNPG (4.4) ở 50 oC trong bếp cách thủy (5.1) khoảng trên 15 phút.

7.2.3   Dung dịch thử

Lấy chính xác 2,0 ml dung dịch mẫu thử (7.1) vào ống nghiệm (5.4). Vặn chặt nắp, đặt ống nghiệm vào bếp cách thủy ở 50 oC (5.1), để ổn định trong 5 phút. Sau đó, lấy ống nghiệm ra khỏi bếp cách thủy, thêm 2,0 ml dung dịch PNPG (4.4) đã ổn định, trộn đều bằng máy lắc vortex (5.8). Chuyển ống nghiệm trở lại bếp cách thủy. Bắt đầu tính thời gian. Sau chính xác 10 phút ủ, thêm 3,0 ml dung dịch natri cacbonat (4.1), trộn đều bằng máy lắc vortex (5.8). Không đưa ống nghiệm trở lại nồi cách thủy.

7.2.4   Dung dịch thử trắng

Lấy chính xác 2,0 ml dung dịch mẫu thử (7.1) vào ống nghiệm (5.4), thêm 3,0 ml dung dịch natri cacbonat (4.1) và lắc. Thêm 2,0 ml dung dịch PNPG (4.4) đã ổn định và trộn đều.

7.2.5    Đo độ hấp thụ của mỗi dung dịch thử và dung dịch thử trắng trong cuvet 1 cm ở bước sóng 400 nm so với nước. Tiến hành đo độ hấp thụ trong khoảng 20 phút tính từ khi thêm dung dịch natri cacbonat.

8   Tính kết quả

a)  Tính độ hấp thụ quang riêng phần của dung dịch chuẩn PNP, ε, theo Công thức (1):

ε=AC								(1)

Trong đó:

A 	là độ hấp thụ quang của dung dịch chuẩn PNP ở bước sóng 400 nm (xem 7.2.1).

C 	là nồng độ dung dịch PNP tương ứng, tính bằng micromol trên mililit (ở đây C = 0,006; 0,02; 0,05 µmol/ml).

Độ hấp thụ quang riêng phần trung bình phải có giá trị khoảng 18,2 ml/µmol x cm.

b)  Tính hoạt độ glucoamylase của mẫu thử, X, biểu thị bằng đơn vị hoạt độ trên gam (U/g), theo Công thức (2):

X=(A−Ab)×7×Fε×10×0,10×W×2					(2)

Trong đó:

A 	là độ hấp thụ của dung dịch thử (xem 7.2.5);

Ab 	là độ hấp thụ của dung dịch thử trắng (xem 7.2.5);

7 	là thể tích cuối cùng của dung dịch thử (xem 7.2.3), tính bằng mililit (ml);

F 	là hệ số pha loãng, tính bằng mililit (ml);

10	là thời gian phản ứng, tính bằng phút (min);

0,10 	là lượng PNP đã được giải phóng, tính bằng µmol/(min x đơn vị enzym);

W 	là khối lượng phần mẫu thử (xem 7.1), tính bằng gam (g);

2 	là thể tích dung dịch thử đã sử dụng (xem 7.2.3), tính bằng mililit (ml).

9   Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm ít nhất các thông tin sau:

–  mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu thử;

–  phương pháp lấy mẫu đã sử dụng, nếu biết;

–  phương pháp thử đã dùng, viện dẫn tiêu chuẩn này;

–  tất cả các chi tiết thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này, hoặc tuỳ ý lựa chọn cùng với các chi tiết bất thường nào khác có thể ảnh hưởng đến kết quả;

–  kết quả thử nghiệm thu được.

____________________________

)  Đây là ví dụ về sản phẩm thương mại sẵn có và thích hợp. Thông tin này nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng tiêu chuẩn và không ấn định phải sử dụng các sản phẩm nêu trên. Có thể sử dụng các sản phẩm tương tự nếu cho kết quả tương đương.

)  Đây là ví dụ về sản phẩm thương mại sẵn có và thích hợp. Thông tin này nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng tiêu chuẩn và không ấn định phải sử dụng các sản phẩm nêu trên. Có thể sử dụng các sản phẩm tương tự nếu cho kết quả tương đương.