| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

TCVN … : 2019

Xuất bản lần 1

SẢN PHẨM THỰC PHẨM NGÔ ĐÃ CHẾ BIẾN HOẶC CHƯA CHẾ BIẾN – ĐỊNH TÍNH GLUTEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUE THỬ SẮC KÝ MIỄN DỊCH R5

Processed and unprocessed corn products – Qualitative gluten by R5 immunochromatographic dipstick method

HÀ NỘI – 2019

Lời nói đầu

TCVN … : 2019 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 2015.16 Gluten in Processed and Nonprocessed Corn Products – Qualitative R5 Immunochromatographic Dipstick;

TCVN … : 2019 do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A	                 			TCVN … : 2019

Sản phẩm thực phẩm ngô đã chế biến hoặc chưa chế biến – Định tính Gluten bằng phương pháp que thử sắc ký miễn dịch R5

### Processed and unprocessed corn products – Qualitative gluten by R5 immunochromatographic dipstick method

CẢNH BÁO AN TOÀN: Ethanol là một hơi dễ cháy. Tránh xa các nguồn nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa và các nguồn đánh lửa khác. Đậy kín nắp chai sau khi sử dụng. Lưu trữ ở nơi thoáng khí. Đối với dung dịch Cocktail có chứa 2-mercaptoethanol là hóa chất độc hại cần để trong tủ hút trong khi sử dụng, tránh tiếp xúc với da và mắt, và đeo găng tay và quần áo bảo hộ.

1   Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho kít thử RIDA® QUICK Gliadin để phân tích định tính gluten trong các sản phẩm thực phẩm ngô chế biến và chưa qua chế biến được tuyên bố là không chứa gluten.

Giới hạn phát hiện của phương pháp

2  Nguyên tắc

Các chất phân tích trong dung dịch mẫu sẽ được chạy sắc ký đến vạch “maximum line” và phản ứng với kháng thể R5. Vạch “maximum line” chỉ mức tối đa mà que thử có thể nhúng ngập trong dung dịch mẫu. Trên que thử có hai vạch, vạch đầu tiên chuyển màu đỏ thể hiện phản ứng dương tính và vạch thứ hai chuyển sang màu xanh thể hiện que thử đạt yêu cầu. Kết quả được đọc bằng mắt thường. Nói chung, mức độ chất phân tích trong mẫu càng cao thì màu đỏ của dải thử nghiệm càng đậm.

3   Thuốc thử

Tất cả các thuốc thử được sử dụng phải là loại tinh khiết phân tích, nước được sử dụng là nước cất hai lần hoặc nước có chất lượng tương đương, trừ khi có quy định khác.

3.1   Bộ kít thử (RIDA QUICK Gliadin, R-Biopharm AG, Darmstadt, Đức). Tất cả các thuốc thử đều ổn định ít nhất trong khoảng thời gian 18 tháng kể từ ngày sản xuất ở nhiệt độ 2 - 8°C.

- 25 x que nhúng trong một ống

- 30 x ống thử trống

- 25 x pipet dùng một lần

- Dung dịch pha loãng (60 ml)

- 1 x phiếu đánh giá

3.2   Ethanol (EtOH).

3.3   Cocktail (patended). –R7006, (R-Biopharm AG)

3.4   Skim milk powder (chất lượng thực phẩm).

3.10   Dung dịch Ethanol 60%

Thêm 150 mL ethanol vào 100 ml nước cất hai lần, lắc đều

3.11   Dung dịch Ethanol 80%

Thêm 200 mL ethanol vào 50 ml nước cất hai lần, lắc đều

4  Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và cụ thể như sau:

4.1   Máy nghiền/xay, cối và chày

4.2  Cân phân tích

4.3 Ống ly tâm

4.4 Pipet pasteur

4.5 Máy lắc

4.6 Bể điều nhiệt: Nhiết độ cần được kiểm soát ở 50oC

4.7 Ống ly tâm có nắp

4.8  Máy ly tâm, ví dụ: loại Allegra X-22R (VWR International) hoặc tương đương.

4.9  Giấy lọc, ví dụ: loại Whatman số 934AH, 11 cm (Whatman, Inc., Clifton, NJ) hoặc tương đương.

4.10 Pipet tự động: có thể điều chỉnh được thể tích 20-200 µl và 200-1000 µl

5   Lấy mẫu

Việc lấy mẫu không quy định trong tiêu chuẩn này.

Mẫu phòng thử nghiệm nhận được phải đúng là mẫu đại diện và không bị hư hỏng hoặc bị biến đổi chất lượng trong suốt quá trình bảo quản và vận chuyển.

6   Cách tiến hành

6.1   Chuẩn bị mẫu sơ bộ

Mẫu được xay nhỏ, trộn đều. Nên xay lượng mẫu đủ lớn (tối thiểu 50 g, tốt nhất là 200 g) để đảm bảo tính đồng nhất.

6.2   Chiết mẫu chưa qua chế biến

- Mẫu rắn: Cân 1 g mẫu đại diện, đồng nhất trong lọ và thêm 10 ml dung dịch ethanol 60%. Đối với các sản phẩm có chứa đậu nành, thêm 1 g sữa bột gầy.

Trộn kỹ trong ít nhất 30 giây (lắc xoáy). Ly tâm mẫu (ít nhất 2500 r/min) ở nhiệt độ phòng (20 – 25oC) trong 10 phút; hoặc để mẫu lắng xuống và lọc dịch. Pha loãng 50 μl dịch chiết với chất pha loãng mẫu 500 μL, trong các ống nghiệm, và sau đó tiến hành bước tiếp theo.

6.3 Mẫu đã qua chế biến

Cân 0,25 g mẫu đại diện, mẫu đồng nhất (bột nhão hoặc chất rắn) vào lọ và thêm 2,5 ml dung dịch Cocktail.

Đóng lọ và trộn đều (lắc xoáy) để chiết mẫu. Ủ lọ trong 40 phút ở 50oC trong bể nước. Để mẫu nguội và thêm 7,5 ml ethanol 80%. Đóng lọ và lắc trong 1 h bằng cách lộn ngược ống hoặc bằng dụng cụ quay ở nhiệt độ phòng (20 – 25oC). Ly tâm mẫu (ít nhất 2500 r/min) ở nhiệt độ phòng (20 – 25oC) trong 10 phút; hoặc để mẫu lắng xuống và lọc dịch. Pha loãng 50 μl dịch chiết với chất pha loãng mẫu 500 μL, trong các ống nghiệm, và sau đó tiến hành bước tiếp theo.

6.4   Sử dụng que thử

- Đặt que thử theo chiều dọc vào ống nghiệm chứa dịch chiết mẫu đã pha loãng. Mũi tên trên que thử chỉ xuống. Không nhúng que thử vượt quá vạch tối đa.

- Lấy que ra sau chính xác 5 phút (± 10 giây) và đánh giá kết quả bằng phiếu đánh giá.

6.5  Một số chú ý

- Thử nghiệm chỉ nên được thực hiện bởi các nhân viên phòng thí nghiệm được đào tạo. Các hướng dẫn sử dụng phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Không sử dụng kít thử đã hết hạn sử dụng (xem nhãn hết hạn). Không trao đổi thuốc thử riêng lẻ giữa các bộ kít thử khác nhau.

(b) Cần chú ý đặc biệt đến việc giải thích kết quả tích cực và tiêu cực (sử dụng phiếu đánh giá và mẫu kiểm soát).

(c) Để que thử về nhiệt độ phòng (20 – 25oC) trước khi sử dụng lần đầu (sau lần sử dụng đầu tiên, bảo quản ở nhiệt độ phòng). Các que thăm rất nhạy cảm với độ ẩm, có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng que thử. Vì lý do này, giữ cho que thử tránh bị hút ẩm. Nếu mẫu kiểm soát âm tính được đánh giá là dương tính thì có khả năng nhiễm bẩn phòng thí nghiệm hoặc thiết bị thí nghiệm.

(e) Nên so sánh hiệu suất chiết của ethanol với Cocktail (R7006) trong trường hợp mẫu không xác định.

7   Đọc kết quả

(a) Kết quả dương tính. Với mẫu không qua chế biến được coi là dương tính nếu chứa hơn 5,0 mg/kg gluten. Với mẫu đã qua chế biến được coi là dương tính nếu chứa hơn 8,0 mg / kg gluten.

(b) Kết quả âm tính. Với mẫu không qua chế biến được coi là âm tính nếu chứa ít hơn 5,0 mg/kg gluten. Với mẫu đã qua chế biến được coi là âm tính nếu ít hơn 8,0 mg/kg gluten.

Chú ý: Chấp nhận kết quả nếu các mẫu kiểm soát chất lượng (R7012, R7013 hoặc các mẫu thêm chuẩn) được đánh giá chính xác.

8   Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm ít nhất các thông tin sau đây:

- mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu thử;

- phương pháp lấy mẫu, nếu biết;

- phương pháp thử, viện dẫn tiêu chuẩn này;

- mọi điều kiện thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này hoặc được xem là tùy chọn, cùng với mọi tình huống bất thường có thể ảnh hưởng đến kết quả;

- kết quả thử nghiệm thu được.

Phụ lục A

(tham khảo)